№ 050523-1

від 05 травня  2023 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – „Запит”)

Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» (далі – «Організатор») оголошує конкурс на закупівлю інвекторного генератора.

Джерело фінансування закупівлі Дана закупівля необхідна для забезпечення покращення умов для проживання в шелтері у м. Львів в рамках проєкту «Покращення умов МКП (місця компактного проживання) для представників (ць) уразливих груп (ВПО, ЛГБТІК+), що фінансується МБФ «Альянс громадського здоров’я».Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інвекторний генератор | 1 шт | Ціна за шт |

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг

З  15 травня 2023 року по 30 червня 2023 року

| Обов’язкові технічні вимоги до товарів, робіт та послуг | Документи, які підтверджують відповідність технічним вимогам |
| --- | --- |
| Номінальна потужність, кВт 3.5 Система пуску Електричний пуск Ручний стартер Оснащення З дисплеєм Максимальна потужність 4 кВт Об'єм двигуна 223 куб см Об'єм паливного бака 12.5 л Вага 42 кг Система охолодження Повітряна Об'єм масляного картера 0.6 Номінальна напруга 230 В Номінальний струм 17.4 А Частота 50 Гц Двигун Бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням Паливо Бензин Клас захисту IP 23 Додаткові характеристики Номінальна потужність, кВт 3.5 Розетки 2 x 16 A Тип запуску: ручний/електро Місткість паливного бака, л 12.5 Багатофункціональний LCD-дисплей, навантаження, рівень палива, напруга, частота, час роботи; індикатор перевантаження, індикатор напруги, показник рівня олії Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, дБ 66/91 Вихід 12 В, а 12 В/8.3 А USB-виходи 5 В/1 A, 5 В/2.1 A Модель двигуна KS 240i Потужність двигуна, к.с. 7.5 Можливість паралельного під'єднання + Коефіцієнт потужності, cos φ 1 Комплектація Викрутка, свічковий ключ, чохол для аксесуарів, інструкція Розміри 630x475x570 мм Виконання в кожусі, шумозахисні Матеріал обмотки альтернатора мідь Тип альтернатора синхронний Тип установки пересувні (на колесах) | Вказати в ціновій пропозиції |

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Право на здійснення підприємницької діяльності | Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП |

Закупівля товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, здійснюється без ПДВ (згідно положень п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 284, оскільки витрати здійснюються в рамках грантів проекту Глобального фонду, наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні).

Склад цінової пропозиції:

- Цінова пропозиція у формі рахунку-фактури, пропозиції, прайс-листа, офіційного листа, тощо;

- Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище).

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- Учасник ознайомлений	з Кодексом поведінки постачальників

- участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками Призенко Вадим, тел. 050-364-18-08, електронна пошта vpryzenko@ga.net.ua

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Комітетом із місцевої закупівлі Організатора місцевої закупівлі відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 5 робочих днів з дати відкриття цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі поштою або електронною поштою.